Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

1 категория с лифтом

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз вдвое суток |  |  |
| 2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 1 раз в 4 дня |  |  |
| 3 | Выкашивание газонов | 1 раз в сезон |  |  |
| 4 | Погрузка травы на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 6 | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 1 | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 2 | Очистка подвалов от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 3 | Очистка мягкой кровли от песка | 1 раз в сезон |  |  |
| 4 | Очистка козырьков от снега | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание подъездов и лестничных клеток |  |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | ежедневно |  |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |  |  |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 6 | Подметание пола кабины лифта | ежедневно |  |  |
| 7 | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| 8 | Влажная протирка стен , дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| 9 | Мытье окон |  |  |  |
|  | легкодоступные для работы | 2 раза в год |  |  |
| 10 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |  |  |  |
|  | стены | 2 раза в год |  |  |
|  | почтовые ящики | 1 раз в месяц |  |  |
|  | отопительные приборы | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.4. | Содержание мусоропроводов |  |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже | ежедневно |  |  |
| 3 | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер | 1 раз в неделю |  |  |
| 4 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 5 | Дезинфекция загрузочных клапанов вручную | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 6 | Дезинфекция пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 1.5. | Содержание конструктивных элементов |  |
| 1 | Очистка защитной решетки водоприемной воронки от мусора | 1 раз в год |  |
| 2 | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 3 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости |  |
| 4 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 1.6. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | по мере необходимости |  |
| 1.7. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | по мере необходимости |  |
| 1.8. | Содержание лифтов |  |
|  | Эксплуатация лифтового хозяйства. | ежедневно, круглосуточно |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля. Проведения работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, пуск остановившихся лифтов в работу. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| 4.4. | Текущий ремонт лифтов |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |
| Обслуживание домофонов |  |
| 1. | система телефонной связи с входной дверью |  |
| 2. | без телефонной связи с входной дверью |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 _____________________________________А.С. КУРУШИН |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

1 категория без лифта

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в двое суток |  |  |
| 2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 1 раза в 4 дня |  |  |
| 3 | Выкашивание газонов | 1 раз в сезон |  |  |
| 4 | Погрузка травы на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 6 | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 1 | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 2 | Очистка подвалов от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 3 | Очистка мягкой кровли от песка | 1 раз в сезон |  |  |
| 4 | Очистка козырьков от снега | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание подъездов и лестничных клеток |  |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | ежедневно |  |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |  |  |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 6 | Мытье окон |  |  |  |
|  | легкодоступные для работы | 2 раза в год |  |  |
| 7 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |  |  |  |
|  | стены | 2 раза в год |  |  |
|  | почтовые ящики | 1 раз в месяц |  |  |
|  | отопительные приборы | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.4. | Содержание мусоропроводов |  |
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже | ежедневно |  |  |
| 3 | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер | 1 раз в неделю |  |  |
| 4 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 5 | Дезинфекция загрузочных клапанов вручную | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 6 | Дезинфекция пола мусороприемных камер | 1 раз в неделю в теплый период |  |  |
| 1.5. | Содержание конструктивных элементов |  |
| 1 | Очистка защитной решетки водоприемной воронки от мусора | 1 раз в год |  |
| 2 | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 3 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости |  |
| 4 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 1.6. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | в течении года |  |
| 1.7. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | в течении года |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |
| Обслуживание домофонов |  |
| 1. | система телефонной связи с входной дверью |  |
| 2. | без телефонной связи с входной дверью |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК(И): ФИО_________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________/______________________________/ роспись ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

2 категория

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в двое суток |  |  |
| 2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 2 раза в неделю |  |  |
| 3 | Выкашивание газонов | 1 раз в сезон |  |  |
| 4 | Погрузка травы на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 6 | Погрузка мусора (сухая трава, мусор с чердака, уличный смет) на автотранспорт вручную | 1 раз в сезон |  |  |
| 7 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 8 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 7 | Очистка контейнерных площадок | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 8 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 1 | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 2 | Очистка подвалов от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 3 | Очистка козырьков и крыш от снега | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание подъездов и лестничных клеток |  |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | ежедневно |  |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в месяц в теплый период |  |  |
| 5 | Мытье окон |  |  |  |
|  | легкодоступные для работы | 2 раза в год |  |  |
| 6 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |  |  |  |
|  | стены | 2 раза в год |  |  |
|  | почтовые ящики | 1 раз в месяц |  |  |
|  | отопительные приборы | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.4. | Содержание конструктивных элементов |  |
| 1 | Очистка защитной решетки водоприемной воронки от мусора | 1 раз в год |  |
| 2 | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 3 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости |  |
| 4 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 1.5. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | в течении года |  |
| 1.6. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | в течении года |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |
| Обслуживание домофонов |  |
| 1. | система телефонной связи с входной дверью |  |
| 2. | без телефонной связи с входной дверью |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК(И): ФИО_________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________/______________________________/ роспись ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

3 категория

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в трое суток |  |  |
| 2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 1 раз в неделю |  |  |
| 3 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в 2 суток в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада (вход в подъезд, крыльцо) | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |
| 6 | Очистка контейнерных площадок | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 1 | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в сезон |  |  |
| 2 | Очистка крыш от снега и наледи | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание конструктивных элементов |  |
| 1 | Установка недостающих, частично разбитых и слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 2 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости |  |
| 3 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 1.4. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | в течении года |  |
| 1.5. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления узлов ввода и трубопроводов отопления, водоснабжения в местах общего пользования жилого дома. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | в течении года |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК(И): ФИО_________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________/______________________________/ роспись ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

4 категория

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 3 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (вход в подъезд) | 1 раз в 4 сутки в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд) | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка контейнерных площадок | 3 раза в месяц |  |  |
| 5 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 2 | Очистка крыш от снега и наледи | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | в течении года |  |
| 1.4. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления узлов ввода и трубопроводов отопления, водоснабжения в местах общего пользования жилого дома. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | в течении года |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация чердаков, лестничных клеток | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК(И): ФИО_________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________/______________________________/ роспись ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2011 Г.

6 категория

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяе мость услуг в течение года, раз | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текущее содержание общего имущества МКД |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории |  |
| 1.1.1. | Летний период (май - сентябрь, 5 месяцев) |  |
| 1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (вход в подъезд) | 1 раз в двое суток |  |  |
| 2 | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (октябрь - апрель, 7 месяцев) |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега (вход в подъезд) | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2 | Посыпка территорий противо-гололедными материалами (вход в подъезд,) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд) | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4 | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд) | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада (вход в подъезд) | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
| 6 | Очистка контейнерных площадок | 1 раз в 4 суток |  |  |
| 7 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (КГМ) | по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Содержание крыш, чердаков, подвалов |  |
| 2 | Очистка крыш от снега и наледи | 1 раз в сезон |  |  |
| 1.3. | Содержание конструктивных элементов |  |
| 1 | Установка или регулировка пружин на входных дверях | по мере необходимости |  |
| 2 | Установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |
| 1.4. | Содержание электрооборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей; техническое обслуживание: автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости). | в течении года |  |
| 1.5. | Содержание санитарно-технического оборудования |  |
| 1 | Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и теплоснабжения. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Консервация и расконсервация системы отопления. Ремонт, регулировка и испытание системы отопления. Промывка трубопроводов систем отопления. Восстановление утепления узлов ввода и трубопроводов отопления, водоснабжения в местах общего пользования жилого дома. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. Отключение радиаторов при их течи. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | в течении года |  |
| II | Аварийное обслуживание |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. | круглосуточно |  |
| III | Дератизация, дезинсекция |  |
|  | Дератизация МОП | 1 раз в месяц |  |
|  | Дезинсекция МОП | 2 раза в год |  |
| IV | Текущий ремонт общего имущества МКД | Приложение №3, Перечень работ по текущему ремонту ОИ МКД |  |
| 4.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов |  |
| 4.2. | Текущий ремонт электрооборудования |  |
| 4.3. | Текущий ремонт санитарно-технического оборудования |  |
| V | Услуги управляющей компании | Приложение №4, Перечень услуг по управлению |  |
| Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |

| УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» Юридический адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, 7 ОГРН: 1068605003697, ИНН: 8605019033, КПП: 860501001 __________________________________ А.С. КУРУШИН М.П. |  | СОБСТВЕННИК(И): ФИО_________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________/______________________________/ роспись ФИО |
| --- | --- | --- |